| RELATÓRIO DE ENSAIO: 11365/2012-1.0 |
| --- |
| DADOS REFERENTES AO CLIENTE |
| Empresa Solicitante: | Água de Niterói S/A |
| Endereço: | Avenida Marquês do Paraná, 110 |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Niterói |
| UF: | Rio de Janeiro |
| CEP: | 24.030-211 |
| Nome do Solicitante: | Marcia Freiberg |
| Dados para contato: | 21 30784501 mfreiberg@aguasdeniteroi.com.br |
| Processo Comercial: | 289/2012-1 |
| IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA |
| Referência Hidroquímica: | 165418 |
| Referência do cliente: | Saída - ETE ICARAÍ |
| Dados Adicionais: | --- |

| DADOS REFERENTES À AMOSTRA |
| --- |
| Data de Coleta: | 18/10/2012 | Data de Recebimento: | 19/10/2012 |

| Temperatura de campo (°C) | --- | Tipo de Coleta | Composta |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura de recebimento (°C) | 5,0 | Tipo de Amostra | Efluente |
| Coletor | Cliente | Informações Relevantes | --- |
| pH de Campo | --- |  |  |

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Legislação ou Norma: Sem Comparativo

INORGÂNICOS

Início dos Ensaios: 19/10/2012

| Parâmetros | Unidade | Resultados | LQ | Sem Comparativo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DBO - 5 dias | mg de O2/L | 59,88 | 1,00 | --- |
| DQO | mg/L | 185 | 10 | --- |
| Sólidos em Suspensão Totais | mg/L | 40 | 1 | --- |

REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS

DBO: SMEWW 5210-B Biochemical Oxygen Demand

DQO: SMEWW 5220-B - Closed Reflux, Colorimetric Method

Sólidos: SMEWW 2540 - Solids

OBSERVAÇÕES GERAIS

 Os resultados referem-se somente à amostra analisada.

 Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração e com a aprovação por escrito da Hidroquímica.

 As amostras são coletadas e preservadas seguindo as normas padronizadas SMEWW 21st – e USEPA.

 * Serviço Terceirizado

 Abreviações:

Ausência = Menor Que o Limite de Quantificação

USEPA = United States Enviroment Protection Agency

ID = Identificação

LCS = Laboratory Control Sample

LD = Limite de Detecção

LQ = Limite de Quantificação

NA = Não Aplicável

ND = Não Detectável

NMP = Número Mais Provável

NO = Não Objetável

PCB = Polychlorinated Biphenyls

SMEWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 21st Edition - 2005

TPH = Total Petroleun Hydrocarbons.

UFC = Unidades Formadoras de Colônia

VMP = Valor Máximo Permitido

| RESPONSÁVEIS |
| --- |
| Relatório emitido por: | Vania Pimentel |
| Relatório revisado por: | Mariana Ribeiro, Richard Secioso |
| Responsável técnico: | Dr Ronaldo Leão Responsável Técnico CRBio-02339/85. |
| Data de emissão do laudo: | Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2012 |

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

N° da Amostra: 11365/2012-1.0

| Cliente: Águas de Niterói |
| --- |
| Data de recebimento: 19/10/2012 |
| Código: 165418 | Identificação da Amostra: Saída - ETE ICARAÍ |

| Amostra acondicionada adequadamente? | Sim |
| --- | --- |
| Caixa ou embalagem das amostras está fechada e não apresenta sinais de violação? | Sim |
| Os frascos ou embalagens contendo diretamente as amostras estão íntegros? | Sim |
| Os rótulos e cadeia de custódia identificam as amostras? | Sim |
| A cadeia de custódia coincide com a proposta comercial? | Sim |
| Termômetro utilizado | TI-007 |
| Amostra está dentro da validade para todos os parâmetros? | Sim |
| Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises? | Sim |
| Os frascos eram apropriados para o tipo de análise? | Sim |

As irregularidades de recebimento foram notificadas? Notificação enviada para: ___________________________________ Data: ____________

Comentários:

Responsável pelo recebimento: Mauricio