BOLETIM DE MEDIÇÃO                     N0 11250 / 55846

| DADOS DO ESTABELECIMENTO |
| --- |
| RAZÃO SOCIAL: MAGOTTEAUX BRASIL |
| LOGRADOURO: |
|  | CEP: |
| TELEFONE: | E-MAIL: |

EMPRESA SOLICITANTE

RAZÃO SOCIAL: BIOAGRI AMBIENTAL LTDA – BELO HORIZONTE

| DADOS DO LABORATÓRIO |
| --- |
| CCL N0 IN000328 | VALIDADE: EM RENOVAÇÃO |
| RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS |
| NOME FANTASIA: OCEANUS |
| ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE COCHRANE, 37 |
| BAIRRO: TIJUCA |
| DISTRITO/RA: RJ |
| MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO |
| CEP: 20.550-040 |
| TELEFONE: (21) 2567-0819 / 3563-3825 |
| FAX: (21) 2567-3871 |

| DADOS DA AMOSTRA Identificação da amostra: BOLSA NASCO (TAL QUAL) Código da Amostra: 2197603 Tipo de Amostra: ÁGUA Origem da amostra: BIOAGRI AMBIENTAL Volume: 100 mL |
| --- |
| Parâmetros | L.Q. | Resultado(s)1 |
| Pesquisa de Clostridios Sulfito Redutores | 1 NMP | < 1 NMP/100mL |

| HORA DA COLETA: --/-- | HORA DA ENTRADA NO LABORATÓRIO: 14:27 |
| --- | --- |
| DATA DA COLETA: 21.12.11 | DATA DA ENTRADA NO LABORATÓRIO: 23.12.11 |
| Bioagri Ambiental NOME DO RESPONSÁVEL PELA COLETA | Dr. Ronaldo Leão NOME DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA COLETA | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE – CRBio02339/85 |

MÉTODOS DE ANÁLISE ADOTADOS

Análise Bacteriológica: Pesquisa de Clostridios: CETESB NT-L5.213

REFERÊNCIAS

REFERÊNCIAS: 1- Oficiais: 2- Metodologia analítica: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 21th Edition – American Public Health Association – APHA. 3- Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Métodos para Controle de Produtos de Origem Animal e seus Ingredientes. II Métodos Físicos e Químicos, 1981.

OBSERVAÇÕES

LEGENDA: 1-Resultados referentes às amostras analisadas. Nota 1: O(s) resultado(s) acima se restringe (m) tão somente a(s) amostra(s) analisada(s). Nota 2: Este laudo só deve ser reproduzido por completo. Nota 3: Cabe ao solicitante a responsabilidade da coleta realizada.

CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2011. _____________________________ Dr. Ronaldo Leão Responsável Técnico CRBio-02339/85