BOLETIM DE MEDIÇÃO                        N0 56526

| DADOS DO ESTABELECIMENTO |
| --- |
| RAZÃO SOCIAL: ÁGUAS DO PARAÍBA |
| LOGRADOURO: AV. QUINZE DE NOVEMBRO, 14 |
| BAIRRO: CAJU | CEP: 28010-050 |
| MUNICÍPIO: CAMPOS DE GOYTACAZES | ESTADO: RIO DE JANEIRO |

| DADOS DA AMOSTRA |
| --- |
| SISTEMA: ETE - DONANA |
| PONTO DE COLETA: SAÍDA DA ETE |
| COLETOR: INTERESSADO | VOLUME: 3000 mL |
| HORA DA COLETA: NÃO INFORMADA | DATA DA COLETA: NÃO INFORMADA |
| HORA DE ENTRADA DO LABORATÓRIO: 16:00 | DATA DE ENTRADA NO LABORATÓRIO: 17.01.12 |

| RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA |
| --- |
| Análises Físico-químicas |
| Parâmetros | Unidade | Resultado(s)1 | VMP 2-3 | LQ |
| DQO | mg/L | 50 | DZ-215. R-4 / INEA | 10 |
| DBO | mg/L | 28 | DZ-215. R-4 / INEA | 2 |
| RNFT | mg/L | 6 | DZ-215. R-4 / INEA | 2 |
| RNFF | mg/L | <2 | - | 2 |
| RNFV | mg/L | 6 | - | 2 |
| Fósforo Total | mg/L | 5,68 | 1,0 | 0,01 |
| Surfactantes | mg/L | 0,59 | 2,0 | 0,025 |
| Cloretos | mg/L | 200 | - | 1 |
| Óleos e Graxas totais | mg/L | 14 | 20 | 4 |
| Sólidos Sedimentáveis | mL/L | <0,1 | 1,0 | 0,1 |
| Série Nitrogenada |  |  |  |  |
| N-kjeldahl | mg/L | 39,36 | - | 0,01 |
| N-Amoniacal | mg/L | 20,42 | - | 0,01 |
| N-Nitrito | mg/L | 1,090 | - | 0,01 |
| N-Nitrato | mg/L | 14,62 | - | 0,01 |
| N-Total | mg/L | 55,070 | 10 | 0,01 |

MÉTODOS DE ANÁLISE ADOTADOS

Análise Físico-química: Demanda Bioquímica de Oxigênio (D.B.O.): SMEWW 5210 B – 5-Day BOD Test; Demanda Química de Oxigênio (D.Q.O.): SMEWW 5220 C – Closed Reflux, Titrimetric Method; Surfactantes: SMEWW 5540 C - Anionic Surfactants as MBAS; Óleos e Graxas totais: SMEWW 5520 D – Soxhlet Extraction Method; Resíduos Não Filtráveis Totais (R.N.F.T.): SMEWW 2540 D – Total Suspended Solids Dried at 103-105ºC; Resíduos Não Filtráveis Fixos (R.N.F.F.): SMEWW 2540 E; Resíduos Não Filtráveis Voláteis (R.N.F.V.): SMEWW 2540 E; Sólidos Sedimentáveis: SMEWW 2540 F – Settleable Solids; Fósforo: SMWW 4500–P E; Cloretos: SMEWW 4500 - Chloride; N-Amoniacal: SMWW 4500–NH3 F; N- Nitrato: SMWW 4500–NO3 D; N-Nitrito: SMWW 4500–NO2 B; N-Kjedahl: SMWW 4500–Norg D.

REFERÊNCIAS

1- Oficiais: NT-202.R-10 - CRITÉRIOS E PADRÕES PARA LANÇAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS2, Aprovada pela Deliberação CECA nº 1007, de 04 de dezembro de 1986 ; DZ-215. R-4 / INEA 2- Metodologia analítica: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 21th Edition – American Public Health Association – APHA. 3- Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Métodos para Controle de Produtos de Origem Animal e seus Ingredientes. II Métodos Físicos e Químicos, 1981.

OBSERVAÇÕES

LEGENDA: 1-Resultados referentes às amostras analisadas 2- Limites NT-202.R-10, 04 de dezembro de 1986; DZ-215. R-4 / INEA 3-VMP: Valor máximo permitido Nota 1: O(s) resultado(s) acima se restringe (m) tão somente a(s) amostra(s) analisada(s). Nota 2: Este laudo só deve ser reproduzido por completo. Nota 3: Cabe ao solicitante a responsabilidade da coleta realizada. Nota 4: Os dados da amostra fornecidos são de responsabilidade do solicitante.

CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS

A amostra analisada não atende aos limites estabelecidos pela NT-202.R-10 e DZ-215. R-4/INEA. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2012. ______________________________ Dr. Ronaldo Leão Responsável Técnico CRBio-02339/85