BOLETIM DE MEDIÇÃO                         N0 11250 / 55908

| DADOS DO ESTABELECIMENTO |
| --- |
| RAZÃO SOCIAL: NALCO BRASIL LTDA |
| NOME DO RESPONSÁVEL: CREUSA PAES LANDIM |
| LOGRADOURO: RODOVIA INDIO TIBIRIÇA, 3201 – RAFFO- SUZANO |
| SÃO PAULO | CEP: 08.625-000 |
| TELEFONE: (11) 4745-4776 | E-MAIL: clandim@nalco.com |

EMPRESA SOLICITANTE

RAZÃO SOCIAL: BIOAGRI AMBIENTAL LTDA – PIRACICABA

| DADOS DO LABORATÓRIO |
| --- |
| CCL N0 IN000328 | VALIDADE: EM RENOVAÇÃO |
| RAZÃO SOCIAL: | CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS |
| NOME FANTASIA: | OCEANUS |
| ENDEREÇO: | RUA ALMIRANTE COCHRANE, 37 |
| BAIRRO: | TIJUCA |
| DISTRITO/RA: | RJ |
| MUNICÍPIO: | RIO DE JANEIRO |
| CEP: | 20.550-040 |
| TELEFONE: | (21) 25670819 / 3563-3825 |
| FAX: | (21) 2567-3871 |

| DADOS DA AMOSTRA Identificação da amostra: PISCINA – PORTARIA 518 Código: 2223704 CE5207/11 Tipo de amostra: ÁGUA TRATADA Origem da amostra: BIOAGRI AMBIENTAL Volume: 100 mL |
| --- |
| Parâmetros | L.Q. | Resultado(s)1 |
| Contagem de Staphylococcus aureus | 1 UFC | 20.048 UFC/100mL |

| HORA DA COLETA: --/-- | HORA DA ENTRADA NO LABORATÓRIO: 14:00 |
| --- | --- |
| DATA DA COLETA: 20.12.11 | DATA DA ENTRADA NO LABORATÓRIO: 27.12.11 |
| Interessado NOME DO RESPONSÁVEL PELA COLETA | Dr. Ronaldo Leão NOME DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA COLETA | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE – CRBio02339/85 |

MÉTODOS DE ANÁLISE ADOTADOS

Análise Bacteriológica: Staphylococcus aureus: Pesquisa de bactérias específicas: Determinação por membrana filtrante, em meios de cultura seletivos, seguidos de provas bioquímicas específicas.

REFERÊNCIAS

REFERÊNCIAS: 1- Metodologia analítica: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 21th Edition – American Public Health Association – APHA. 2- Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Métodos para Controle de Produtos de Origem Animal e seus Ingredientes. II Métodos Físicos e Químicos, 1981.

OBSERVAÇÕES

LEGENDA: 1-Resultados referentes às amostras analisadas NMP – Número Mais Provável / UFC-Unidades Formadoras de Colônias L.Q. – Limite de Quantificação Nota 1: O(s) resultado(s) acima se restringe (m) tão somente a(s) amostra(s) analisada(s). Nota 2: Este laudo só deve ser reproduzido por completo. Nota 3: Cabe ao solicitante a responsabilidade da coleta realizada.

CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS

Rio de Janeiro, 02 de Janeiro de 2012. _____________________________ Dr. Ronaldo Leão Responsável Técnico CRBio-02339/85