| RELATÓRIO DE ENSAIO: 41367/2018-1.0 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DADOS REFERENTES AO CLIENTE |  |  |
| Empresa Solicitante: | Laboratório de Pesquisa e Análises Clínicas Cavalieri Ltda |  |
| Endereço: | Rua Batista de Oliveira, 680 |  |
| Bairro: | Centro |  |
| Cidade: | Juiz de Fora |  |
| UF: | Minas Gerais |  |
| CEP: | 36.101-121 |  |
| Nome do Solicitante: | Christiane Garcia |  |
| Dados para contato: | 21 3215-5724 |  |
| Processo Comercial: | 1623/2017-50 |  |
| IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA |  |  |
| Referência Hidroquímica: |  | 748268 |
| Referência do cliente: |  | OCMG - 2605 - BAHAMAS CD - SAIDA ETE |
| Dados Adicionais: |  | --- |

| DADOS REFERENTES À AMOSTRA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data de Coleta: | 02/05/2018 15:30:00 | Data de Recebimento: | 02/05/2018 |

| Chuva nas últimas 24h? | Não | pH de Campo | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura de campo (°C) | --- | Tipo de Coleta | Composta |
| Temperatura de recebimento (°C) | 5,0 | Tipo de Amostra | Efluente |
| Coletor | Cliente | Informações Relevantes | --- |

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Legislação ou Norma: Deliberação Normativa Conjutiva COPAM/CERH N°1, de 05 de maio de 2008 - Efluente

FÍSICO-QUÍMICO

Início dos Ensaios: 02/05/2018

| Parâmetros | Unidade | Resultados | LQ | Deliberação Normativa Conjutiva COPAM/CERH - Efluente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Óleos Vegetais e Gorduras Animais | mg/L | 16 | 10 | 50 |

REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS

Óleos Vegetais e Gorduras Animais: SMEWW 5520 D - Soxhlet Extraction Method; SMEWW 5520 F - Hydrocarbons

OBSERVAÇÕES GERAIS

 Os resultados referem-se somente à amostra analisada.

 Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração e com a aprovação por escrito da Oceanus - Hidroquímica.

 As amostras são coletadas e preservadas seguindo as normas padronizadas SMEWW 22 nd – e USEPA.

 * Serviço Terceirizado no Laboratório Oceanus.

 Abreviações:

Ausência = Menor Que o Limite de Quantificação

USEPA = United States Enviroment Protection Agency

ID = Identificação

LCS = Laboratory Control Sample

LD = Limite de Detecção

LQ = Limite de Quantificação

NA = Não Aplicável

ND = Não Detectável

NMP = Número Mais Provável

NO = Não Objetável

PCB = Polychlorinated Biphenyls

SMEWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater – 22 nd Edition - 2012

TPH = Total Petroleun Hydrocarbons.

UFC = Unidades Formadoras de Colônia

VMP = Valor Máximo Permitido

Os dados da amostra fornecidos são de responsabilidade do solicitante.

| RESPONSÁVEIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Relatório emitido por: | Shirley Bello |  |
| Relatório revisado por: | Roberta Soares |  |
| Responsável técnico: | Robson Vieira de Figueiredo, M.Sc. Gerente Técnico CRQ n°03314742 – 3ª Região CREA RJ200668502-3 |  |
| Data de emissão do laudo: |  | Rio de Janeiro, 10 de maio de 2018 |

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

N° da Amostra: 41367/2018-1.0

| Cliente: Laboratório de Pesquisa e Análises Clínicas Cavalieri Ltda |  |
| --- | --- |
| Data de recebimento: 02/05/2018 |  |
| Código: 748268 | Identificação da Amostra: OCMG - 2605 - BAHAMAS CD - SAIDA ETE |

| Amostra acondicionada adequadamente? | Sim |
| --- | --- |
| Caixa ou embalagem das amostras está fechada e não apresenta sinais de violação? | Sim |
| Os frascos ou embalagens contendo diretamente as amostras estão íntegros? | Sim |
| Os rótulos e cadeia de custódia identificam as amostras? | Sim |
| A cadeia de custódia coincide com a proposta comercial? | Sim |
| Termômetro utilizado | TI-005 |
| Amostra está dentro da validade para todos os parâmetros? | Sim |
| Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises? | Sim |
| Os frascos eram apropriados para o tipo de análise? | Sim |

As irregularidades de recebimento foram notificadas? Notificação enviada para: ___________________________________ Data: ____________

Comentários:

Responsável pelo recebimento: Carlos Eduardo da Silva