BOLETIM DE MEDIÇÃO                              N0 15249/55546

| DADOS DO PROJETO |
| --- |
| PROJETO: Monitoramento de eficiência das estações de tratamento de esgoto de Niterói |
| EMPRESA SOLICITANTE: ÁGUAS DE NITERÓI S.A. | NOME DO SOLICITANTE: Márcia Freiberg |
| ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DO PARANÁ, 110 | MUNICÍPIO: NITERÓI |

| DADOS DO LABORATÓRIO |
| --- |
| CCL N0 IN000328 | VALIDADE: EM RENOVAÇÃO |
| RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS |
| NOME FANTASIA: OCEANUS |
| ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE COCHRANE, 37 |
| BAIRRO: TIJUCA |
| DISTRITO/RA: RJ |
| MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO |
| CEP: 20.550-040 |
| TELEFONE: (21) 2567-0819 / 3563-3825 |
| FAX: (21) 2567-3871 |

| DADOS DA AMOSTRA Identificação da amostra: ETE BARRETO Origem de Amostra: EFLUENTE Volume: 1000 mL |
| --- |
| Parâmetros | Resultado(s)1 |
| Óleos e graxas totais | 21 mg/L |

| HORA DA COLETA: Coleta Composta | HORA DA ENTRADA NO LABORATÓRIO: 17:30 |
| --- | --- |
| DATA DA COLETA: 11.12.11 | DATA DA ENTRADA NO LABORATÓRIO: 12.12.11 |
| Águas de Niterói NOME DO RESPONSÁVEL PELA COLETA | Dr. Ronaldo Leão NOME DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA COLETA | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE – CRBio-02339/85 |

MÉTODOS DE ANÁLISE ADOTADOS

Análise físico-química: Óleos e Graxas: SMEWW 5520 D – Soxhlet Extraction Method.

REFERÊNCIAS

REFERÊNCIAS: 1- Metodologia analítica: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 21th Edition – American Public Health Association – APHA. 2- Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Métodos para Controle de Produtos de Origem Animal e seus Ingredientes. II Métodos Físicos e Químicos, 1981.

OBSERVAÇÕES

LEGENDA: 1-Resultados referentes às amostras analisadas; Nota 1: O(s) resultado(s) acima se restringe (m) tão somente a(s) amostra(s) analisada(s). Nota 2: Este laudo só deve ser reproduzido por completo. Nota 3: Cabe ao solicitante a responsabilidade da coleta realizada.

CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2011. _______________________ Dr. Ronaldo Leão Responsável Técnico CRBio-02339/85